后勤、宿舍等维修用品统计表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 预算单价 | 预计数量 | 预算总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能灯 | 欧司朗 | 7w | 支 |  | 300 |  |
| 2 | 节能灯 | 欧司朗 | 23w | 支 |  | 200 |  |
| 3 | 插口节能灯 | 欧司朗 | 13w | 支 |  | 200 |  |
| 4 | 灯管 | 欧司朗 | 36w | 支 |  | 500 |  |
| 5 | 灯管 | 欧司朗 | 30w | 支 |  | 100 |  |
| 6 | 灯管 | 欧司朗 | 18w | 支 |  | 100 |  |
| 7 | 环形灯管 | 欧司朗 | 32w | 支 |  | 50 |  |
| 8 | 钠灯 | 欧司朗 | 150w | 支 |  | 20 |  |
| 9 | 钠灯镇流器 | 欧司朗 | 150w | 支 |  | 100 |  |
| 10 | 正泰断路器 | 正泰 | D247/5A/1P | 支 |  | 100 |  |
| 11 | 正泰断路器 | 正泰 | D247/25A/2P | 支 |  | 100 |  |
| 12 | 正泰漏电 | 正泰 | D247/25A/2P | 支 |  | 100 |  |
| 13 | 胶质线 | 2*0.5铜 | 2*0.5 | 盘 |  | 6 |  |
| 14 | 护套线 | 铜 | 2*1.5 | 盘 |  | 6 |  |
| 15 | 护套线 | 铜 | 2*2.5 | 盘 |  | 6 |  |
| 16 | 防火锁 |  |  |  |  | 20 |  |
| 17 | 白钢珠锁 |  |  |  |  | 300 |  |
| 18 | 水咀 | 申路达 | DN15 | 个 |  | 50 |  |
| 19 | 水咀 | 申路达 | DN45 | 个 |  | 50 |  |
| 20 | 水咀 | 九牧 | DN15 | 个 |  | 50 |  |
| 21 | 水咀 | 九牧 | DN45 | 个 |  | 50 |  |
| 24 | 脸盆水咀 | 申路达 | DN15 | 个 |  | 50 |  |
| 25 | 脸盆水咀 | 九牧 | DN15 | 个 |  | 50 |  |
| 26 | 脸盆水咀 | 奥必胜 | DN15 | 个 |  | 50 |  |
| 27 | 冲洗阀 | 申路达 | DN20 | 个 |  | 50 |  |
| 28 | 冲洗阀 | 申路达 | DN25 |  |  | 50 |  |
| 29 | 冲洗阀 | 九牧 | DN20 |  |  | 50 |  |
| 30 | 冲洗阀 | 九牧 | DN25 |  |  | 50 |  |
| 31 | 冲洗阀 | 奥必胜 | DN20 | 大体 |  | 50 |  |
| 32 | 冲洗阀 | 奥必胜 | DN20 | 小体 |  | 50 |  |
| 33 | 冲洗阀 | 奥必胜 | DN25 | 大体 |  | 50 |  |
| 34 | 冲洗阀 | 奥必胜 | DN25 | 小体 |  | 50 |  |
| 35 | 八字门 | 申路达 | DN15 |  |  | 50 |  |
| 36 | 八字门 | 九牧 | DN15 |  |  | 50 |  |
| 37 | 八字门 | 奥必胜 | DN15 |  |  | 50 |  |
| 38 | 软管 | 申路达 | 0.5米 |  |  | 50 |  |
| 39 | 软管 | 九牧 | 0.5米 |  |  | 50 |  |
| 40 | 软管 | 鑫意 | 0.5米 |  |  | 50 |  |
| 41 | 闸阀 | 华通 | DN15 |  |  | 50 |  |
| 42 | 闸阀 | 华通 | DN20 |  |  | 50 |  |
| 43 | 闸阀 | 华通 | DN25 |  |  | 50 |  |
| 44 | 对丝 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 45 | 对丝 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 46 | 对丝 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 47 | 弯头 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 48 | 弯头 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 49 | 弯头 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 50 | 管古 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 51 | 管古 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 52 | 管古 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 53 | 油任 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 54 | 油任 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 55 | 油任 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 56 | 电子镇流器 | 金陵 | 40w | 支 |  | 50 |  |
| 57 | 节能灯 | 小气鬼 | 25w | 支 |  | 100 |  |
| 58 | 灯管 | 欧司朗 | 40w | 支 |  | 300 |  |
| 59 | 正泰断路器 | 正泰 | D247/5A/1P | 支 |  | 50 |  |
| 60 | 正泰漏电 | 正泰 | D247/25A/2P | 支 |  | 30 |  |
| 61 | 护套线 | 铜 | 2*1.5 | 盘 |  | 2 |  |
| 63 | 脸盆水咀 | 申路达 | DN15 | 个 |  | 30 |  |
| 64 | 铜质冲洗阀 |  | 一寸 | 支 |  | 50 |  |
| 65 | 五孔插座 | 德力西 | 五孔 | 支 |  | 100 |  |
| 66 | 阀门 |  | 四分 | 支 |  | 30 |  |
| 67 | 阀门 |  | 六分 | 支 |  | 30 |  |
| 68 | 对丝 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 69 | 对丝 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 70 | 对丝 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 71 | 弯头 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 72 | 弯头 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 73 | 弯头 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 74 | 管古 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 75 | 管古 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 76 | 管古 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 77 | 油任 |  | DN15 |  |  | 50 |  |
| 78 | 油任 |  | DN20 |  |  | 50 |  |
| 79 | 油任 |  | DN25 |  |  | 50 |  |
| 80 | 弹子插芯内门锁 | 申翔 | Q401SK-1ET | 把 |  | 30 |  |
| 81 | 三通 |  | 铸铁 | 支 |  | 30 |  |
| 82 | 三通 |  | 铜质 | 支 |  | 30 |  |
| 83 | 电焊条 | 大桥 | 5*300 | 包 |  | 20 |  |
| 84 | 宿舍门暗锁把手 | 欧士力 |  | 套 |  | 100 |  |
| 85 | 宿舍门暗锁锁芯 |  |  |  |  | 400 |  |
| 86 | 宿舍门暗锁锁体 |  |  |  |  | 400 |  |
| 87 | 寝室门明锁（小） | 三环 |  | 把 |  | 60 |  |
| 88 | 寝室门明锁（大） | 三环 |  | 把 |  | 20 |  |
| 89 | 镇流器 | 金陵 | 40W | 个 |  | 200 |  |
| 90 | 灯管 | 奥斯朗 | 40W | 支 |  | 800 |  |
| 91 | 节能灯 | 雪莱特 | 22W | 支 |  | 400 |  |
| 92 | 节能灯 | 飞利浦 | 8W | 支 |  | 300 |  |
| 93 | 环型灯管 | 金陵 | 32W | 支 |  | 400 |  |
| 94 | 环型灯管 | 金陵 | 22W | 支 |  | 300 |  |

备注：以上物品是去年招标涉及种类，根据实际情况物品名称、品牌、价格、数量等可做调整